## D-5. Volume Captured method
VWBA Preliminary Technical Alignment
Required inputs for stormwater management activities
Equation | Variable | VWBA 2.0 Reference | Status (to be filled by Isla Urbana) | Gap/Comments | Recommendation (for both Isla Urbana & Blue Lifeline)
Supply volume | Annual average precipitation | Annual average precipitation depth for a representative weather station | Se mide/usan modelos/estimaciones? Sí, obtenemos la información de un aplicativo de google que tiene el historial de estaciones metereologicas de los últimos 30 años y que se va a actualizando con un mes de desface. Es decir, actualmente se tienen datos de hasta octubre de 2025. Funciona por ubicación geográfica; si se cuenta con las coordenadas te arroja un estimado de la precipitación de la zona. Genera series temporales? No lo hacemos regularlmente, pero sí se podría. Nos arroja la precipitación promedio mensual y anual con promedios con rangos de 1 a 30 años de historial. Datos públicos/libre acceso? Los datos que usamos son de libre acceso Equipos calibrados? Validación externa? Google CHIRPS COMO FUENTE OFICIAL DE DATOS DIARIOS DE PRECIPITACIÓN | La información existe, pero debemos especificar la fuente (más allá de Google), período climatológico o representatividad espacial, lo cual limita trazabilidad para certificación VWBA. | Must Have: - Documentar estación meteorológica, período de registro y ubicación. - Asegurar consistencia de unidades (mm/año). Nice to Have: - Usar series >20 años o datasets regionales; incluir variabilidad interanual. - Cotejar con otras bases de datos meteo - Estación meteo ad-hoc
| Surface area | Total catchment area draining to the BMP | Disponibilidad de planos. Se mide in-situ post-instalación? Se mide en sitio antes de realizar la instalación. Con qué precisión? No mucha, se hace una aproximación con pasos. Datos públicos/libre acceso? No, lo medimos directamente en sitio. Validación externa? No. | La delimitación del área de aporte está incompleta, lo que impide calcular correctamente el Supply Volume requerido por el método. | Must Have: - Completar delimitación del área con planos (as-built), mediciones más precisas o GIS. - Identificar cobertura impermeable vs. permeable y subtipos Nice to Have: - Incorporar shapefiles y justificación visual del drenaje hacia el BMP.
| Runoff coefficient | Land cover characteristics Runoff coefficients corresponding to each land cover in the catchment draining to the BMP | Se mide/usan valores típicos? Estos valores se ajustan/corrijen con el paso del tiempo? En realidad, para el coeficiente de escurrimeinto usamos uno estandar de 0.85, hemos visto que las variaciones por tipo de techo, suelen ser despreciables, pero en caso de que sea necesario, tenemos la información necesaria para recalcular usando un coeficiente de acuerdo al tipo de techo. Base de datos documentada? No entiendo la pregunta. Validación externa? No. | Sin una base de datos de coeficientes no puede certificarse el cálculo de escorrentía generada. VWBA exige valores específicos por tipo de cobertura. | Must Have: - Seleccionar coeficientes de escorrentía de fuentes validadas (literatura, guías urbanas). - Documentar la fuente y diferencias por cobertura (si hubiera) más allá de los usos y costumbres Nice to Have: - Ajustar coeficientes con estudios locales o validación con mediciones.
Volume captured | Runoff reduction factor | The BMP-specific runoff reduction factor can be obtained from relevant literature | Volumen almacenado: El que se instala junto con el SCALL + el que exista en sitio si se van a interconectar (por ejemplo, cisterna enterrada o tinaco en techo). Se calcula el total. Se mide/usan modelos/estimaciones?, Genera series temporales? Sí. Datos públicos/libre acceso? Validación externa? No Se hacen balances entrada/salida de almacenamiento? No, sólo tenemos un medidor de flujo que mide la salida de agua del tanque, esto tiene la limitante de que no hay forma de saber la fuente de agua (puede ser lluvia, pero también pueden ser otras fuentes, si llenan su almacenamiento con otras fuentes). Se documentan/cuantifican/estiman usos de agua (demand side)? Sí, se levanta un formualrio que estima la demana hídrica en un periodo de tiempo establecido de la construcción, diferenciando por usos. | El cálculo existe pero sin trazabilidad completa, faltan fuentes, referencias demostrables, rangos o explicitar supuestos. Sin una descripción clara del estado sin proyecto, no puede justificarse adicionalidad, aunque VWBA suele asumir baseline = 0 en captación de escorrentía. | Must Have - Justificar por qué la condición sin proyecto equivale a 0 m³ capturados. - Demostrar ausencia de infraestructura previa. - Mostrar paso a paso: precipitación → escorrentía → Supply Volume → VWB Nice to Have - Presentar registro fotográfico, imágenes satelitales (Antes y Después) o antecedentes municipales. - Añadir análisis de sensibilidad por variaciones del Runoff Reduction Factor.
Note: BMP = best management practices.

## D-3. Volume Provided method
VWBA Preliminary Technical Alignment
Required inputs for rainwater harvesting
Variable | VWBA 2.0 Reference | Status (to be filled by Isla Urbana) | Gap/Comments | Recommendation (for both Isla Urbana & Blue Lifeline)
Measured water volume | Metered flows, if available, or pump discharge rates and operating times. For projects that provide limited water access (e.g., in schools or community centers), metering is preferred. | Already answered
Estimated water volume (i.e. for household or community water supply) | Number of beneficiaries with improved access to water | ¿Cuentan con la cant. de personas que se benefician de cada instalación? Si, les llamamos benefieciarias o personas usuarias ¿Ese número se revisa o actualiza con el tiempo? No lo hacemos por fines prácticos, tanto en viviendas como en escuelas, los cambios de número de personas usuarias los considramos como despreciables ya que no suelen fluctuar mucho. ¿Cómo se identifica ese número (censo, lista de hogares, padrón, estimación)? En la mayoría de los casos se le pregunta directamente a una de las futuras personas usuarias, es decir, si vamos a instalar en una escuela, vamos a visitarla antes de la instalación y levantamos una línea base en donde preguntamos cuantas personas usuarias hay en la escuela, mismo caso con las viviendas. Para los casos en donde no contamos con la información, usamos promedios que obtenemos desde nuestros mismos datos. ¿Se puede distinguir entre acceso pleno (toda el agua que necesitan) y acceso limitado (solo algunas horas, volumen acotado, solo ciertos usos? Si, tenemos una serie de preguntas que nos ayudan a discernir de una escuela o vivienda que no tienen problemas de agua de una que si. Preguntamos por fuente de abasto, costo económico, tiempo, percepción de calidad, de cantidad, etc. | El número de beneficiarios está informado y se puede demuestrar su correspondencia directa con el volumen estimado. | Must Have: - Documentar número de beneficiarios Nice to Have: - Documentar línea de base y cuestionario
| Information regarding required per-capita availability (locally relevant water consumption rates are preferred; default is 20 liters/capita/day for full access and 2 liters/capita/day for limited access) | ¿Existe un estándar local (por proyecto), municipal o comunitario de consumo per cápita diario? usamos el que recomienda la OMS 20lts/persona al día como mínimo para cubrir necesidades básicas y 100lts/ persona como óptimo. Cuando no existe, ¿están de acuerdo en usar los valores VWBA por defecto (20 L/p/d pleno, 2 L/p/d limitado)? Me parecen bajos, pero de acuerdo en usar el de 20lt/persona/dia ¿Los sistemas está diseñados para cubrir esos consumo per cápita o el criterio principal de diseño es otro? Estan diseñados para cubrir el consumo per cápita, pero sólo durante la temporada de lluvia, no durante todo el año. | El volumen estimado de agua provista se calcula de forma agregada, pero no se explicitan claramente los supuestos utilizados (continuidad del servicio, estacionalidad). Se utilizan valores por defecto de consumo per cápita sin justificación de su adecuación al contexto local. | Nice to Have: - Justificar el consumo per cápita seleccionado (dato local, normativa nacional/provincial o referencia técnica aceptada por VWBA). - Documentar días/año de provisión efectiva
| If available, maximum delivery and pumping capacity of the new supply should be compared to beneficiary-based volume to ensure the volume provided is not overstated | ¿Se registra o se puede registrar cuántas horas por día (o días por año) opera el sistema para proveer agua (descarga de almacenamiento)? No ¿Existen restricciones operativas que limiten el abastecimiento (horarios, disponibilidad de energía, turnos de agua, presencia/ausencia de operadores)? Si, los documentamos por cada fuente de agua en los espacios que visitamos para instalar un scall. | Se evidencia validación del caudal efectivo disponible frente a la demanda estimada. No se evidencia validación del caudal efectivo disponible frente a la demanda real (capacidad de entrega vs. requerimiento). | Must Have: - Verificar y documentar que la capacidad máxima del sistema (captación, bombeo, almacenamiento) es consistente con el volumen estimado. - Incluir evidencia técnica de respaldo (planos, fichas de equipos, registros operativos, fotografías). Nice to Have: - Sensor con horas/caudal de descarga de los almacenamientos (consumo real de agua)
Estimated water volume (i.e., for rainwater harvesting) | Minimum of available supply (i.e., precipitation) and storage potential (i.e., storage capacity and number of times filled to capacity) | Se comentó que en muchos casos no se aprovecha el agua colectada por encontrarse llenos los tanques de almacenamiento (i.e. los usuarios no consumen el agua provista por el sistema, sino el agua de red).En realidad, en la mayoría de las situaciones la escuela o el hogar usan el sistema, es sólo que la velocidad a la que usan el agua es menor a la que se llenan los tanque durante la temporada de lluia. ¿Qué acciones han implementado o piensan implementar para mitigar este inconveniente? Realizamos visitas de seguimiento a esceulas y viviendas para asegurarnos que usan el scall de manera adecuada y resolver dudas de uso y mantenmiento. Eso ayuda para estos casos que son los menos. ¿Es posible automatizar alguna etapa del proceso para minimizar el "no aprovechamiento" del agua de lluvia? Dado que en la mayoría de los casos la limitante es el tanque de almacenamiento, la única forma de aprovechar más agua es enviando la almacenada a otros almacenamientos, pero no siempre es el caso. | Se evidencia exceso de agua disponible en temporada de lluvias, el exceso no puede contabilizarse como Volume Provided, este volumen podría pasar a Stormwater Management | Must Have: - Alinear el cálculo y la narrativa con la metodología VWBA 2.0 para Method D-3, asegurando coherencia entre volumen y beneficiarios. Nice to Have: - Comparar el volumen provisto y consumido con la línea de base (antes del proyecto) para fortalecer el argumento de impacto.